## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФЛАНЦЕВОГО НАГРЕВАТЕЛЯ
* | отмечены пункты, обязательные для заполнения
!!! | эскиз с присоединительными и габаритными размерами обязателен к приложению
Данные о заказчике | [14 empty] | Контактные данные:
Организация | [14 empty] | тел.
Адрес | [14 empty] | факс:
Контактное лицо | [14 empty] | е-mail
I. РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ: | [11 empty] | III.* РАЗМЕРЫ
1) *Местоположение | [11 empty] | 14) * Общая длина нагревателя | [6 empty] | мм
| в помещении |  |  | вне помещения | [7 empty] | 15) * Длина холодной части | [6 empty] | мм
2)*минимальная.темп. окр. ср. | [10 empty] | °C | 16) * Погружная длина | [6 empty] | мм
3)* Нагреваемая среда: | [11 empty] | 17) *Длина отклонения |  |  |  |  | мм
| жидкость |  |  | газ | [7 empty] | 18)* Диаметр связки ТЭН | [5 empty] | мм
плотность | [8 empty] | кг/м3 |  |  | 19)* Диаметр ТЭН |  |  |  | мм
удельная теплоемкость | [7 empty] | кДж/кг.K |  |  |  | 20)* Эскиз с размерами крепежного фланца (диаметр фланца, диаметр болтов, их количество, диаметр их расположения, прочие, элементы (выступы, проточки)
вязкость |  |  |  |  | сP
4)*Классификация зоны
нормальная
взрывоопасная
Маркировка взрывозащиты
5) Объем подаваемой среды:
|  | мин. | [6 empty] | м³ |  |  | IV*. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
|  | макс. | [6 empty] | м³ |  |  |  |  | без шкафа управления
6) *Начальная температура (T1) | [10 empty] | °C |  |  | контакторный шкаф управления (ВКЛ/ВЫКЛ)
7) *Конечная (требуемая) температура (T2) | [10 empty] | °C |  |  | тиристорный шкаф управления (плавное регулирование)
8) Время разогрева | [6 empty] | ч
V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ Особые требования к оборудованию или особенности эксплуатации оборудования
9)* Давление |  |  |  | кг/см | [7 empty] | V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ Особые требования к оборудованию или особенности эксплуатации оборудования
II. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
10) *Полная мощность | [9 empty] | кВт
11) *Напряжение | [5 empty] | В | 1 Ф |  |  | 3 Ф
12) Удельная мощность | [7 empty] | Вт/см² |  |  |  | IV.ТИП ТЕРМОПАРЫ (УКАЗЫВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НАГРЕВАТЕЛЬ ИЗГОТВАЛИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ)
13)* Количество ступеней нагрева
[13 empty] | Тип К (хромель-алюмель) |  |  |  | Тип L (хромель-копель)
[13 empty] | Тип Е (хромель-константан) |  |  |  | Другой
* Указать на эскизе месторасположение